气体超声波测流量/飞行时间的记录（MS1030）

- 问题描述

无法通过各个stop寄存器读出飞行时间，各个寄存器值如下图所示：

- 硬件描述

使用16mm的40MHz超声波换能器，如下图所示，为换得清晰回波信息，两支换能器面对面对接：

应用电路原理图如下图所示：

其中U4的1-2引脚接入4MHz外时钟；

对应的发送波及回波示波器截图如下图所示：

其中发送为8个周期方波，接收为一些最大Vpp=150左右的纺锤体波。

- 软件参数设置

在程序内分别对寄存器做以下设置：

m_reg_first_wave = {

.reg0 = 0x118a4940,

.reg1 = 0xa0400000,

.reg2 = 0x83105187,

.reg3 = 0x20928140,

.reg4 = 0x46cc0500

};